### 学院毕业设计（论文）任务书

机电工程   系    测控技术与仪器    专业班   ：

毕业设计（论文）时间：   2014    年  3  月  10  日  至     2014   年  6  月  8 日

| 毕业设计（论文）题目： 超低功耗气体涡轮流量计设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）任务 |  |  |  |
| 1．毕业设计课题应达到的目的 气体涡轮流量计是一类非常重要的流量测量仪表。超低功耗的电池供电仪表是仪器仪表发展的一个重要方向。通过本次毕业设计，使学生掌握基于单片机的测控系统设计、开发的过程和方法。 2．毕业设计课题任务的容和要求 （1）容 设计一台超低功耗的气体涡轮流量计。包括硬件设计和软件设计两部分。硬件部分采用单片机作为主控器件，包括与之相关的外围电路如传感器模块、显示模块等与单片机的接口电路。软件部分包括外围模块与单片机的接口子程序。 （2）技术要求 - 用液晶屏显示包括瞬时流量、累积流量、时间日期等测量数值和仪器参数。 - 单电池供电，超低功耗设计，一节3.6V锂电池供电。 - 流量计整机精度为1%。 （3）工作要求 1）搜集资料，查阅文献，完成实习报告和开题报告； 2）进行总体方案设计，确定系统硬件电路； 3）编写系统软件程序； 4）撰写毕业设计说明书，要求具有引言、方案拟定、硬件设计过程和软件程序等。格式应符合规要求。 3．毕业设计课题成果的要求 （1）开题报告； （2）硬件电路原理图与其相应的软件程序； （3）毕业设计说明书。 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划安排 |  |  |  |
| 阶段 | 应完成的主要工作 |  | 计划起止时间 |
| 1 | 查阅、收集相关资料，写出开题报告 |  | 第3周 |
| 2 | 确定系统总体方案 |  | 第4周 |
| 3 | 硬件系统设计，包括元器件的选择和电路设计 |  | 第5-6周 |
| 4 | 绘制硬件电路图，包括单元电路图和整体电路图 |  | 第7-8周 |
| 5 | 编写系统软件程序，并调试 |  | 第9-10周 |
| 6 | 应用仿真实验板对设计系统进行实验、调试 |  | 第11-12周 |
| 7 | 撰写毕业设计论文 |  | 第13-14周 |
| 8 | 准备毕业答辩 |  | 第15周 |
| 主要参考文献 |  |  |  |
| [1]王池，我国流量计量现状，现代计量测试，2000.2 [2]冷安群，测试仪器市场发展趋势，测试仪器，1995(8):2-4 [3]王化祥，自动检测技术，：化学工业，2004：197-204 [4]周广聚，具有温压自动补偿的气体流量测量系统在乙烯计量中的应用，炼油 化工自动化，1993，05 [5]丽君王为民程晓崇，流体密度的常用补偿方法，计量测试，2003，06 [6]红光，流量计量中密度补偿的研究，硕士，大学，2003 [7]高成王自玲周广飞等，气体流量的温压补偿，化学工程师，2001，08 [8]Palash B Pal,Thermodynamics of a Classical Ideal Gas at Arbitrary Temperatures,International Joernal of Modern Physics B,2003,17(7):1035-1041 [9]梁素维，气体涡轮流量计在人工煤气的应用，煤气与热力，2003.23.372 [10]ARYE NEHORAI,A Minimal Parameter Adaptive Notch Filter With Constrained Poles and Zeros,IEEE Transactions on Acoustics,Speech and Signal Processing,1985,Vol,Assp-33(No.4),791-802 [11]秀娟，基于集成温度传感器的数显温控电路，电脑知识与技术，2010，6（9）：2212-2213 [12]加良，基于MSP430的差压流量变送器的研发，仪器仪表用户，2009,4（10）：17-18 |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  | 审批人（签名）： |  |

### 学院毕业设计（论文）任务书

机电工程   系    测控技术与仪器    专业班   ：

毕业设计（论文）时间：   2014    年  3  月  10  日  至     2014   年  6  月  8 日

| 毕业设计（论文）题目： 基于MSP430单片机的电磁流量计的设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）任务 |  |  |  |
| 1．毕业设计课题应达到的目的 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的，是一种主要的测量导电液体的流量仪表，可以用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、纸浆等介质。通过本次设计使学生以电磁流量计的设计为切入点掌握测控仪器与测控系统的整体设计思路和具体设计过程。 2．毕业设计课题任务的容和要求 （1）容 设计一台基于MSP430单片机的电磁流量计，硬件部分主要涉与传感器的选择和接口电路的设计，软件部分即编写软件子程序。容包括单片机的选型；传感器的选型与接口电路设计；传感器与单片机接口子程序的编写。 （2）技术要求 - 用液晶屏显示包括瞬时流量、累积流量、时间日期等测量数值和仪器参数。 - 单电池供电，超低功耗设计，一节3.6V锂电池供电。 - 流量计整机精度为1%。 - 工作温度围为：-20℃～+60℃。 （3）工作要求 1）搜集资料，查阅文献，完成实习报告和开题报告； 2）进行总体方案设计，确定系统硬件电路； 3）编写系统软件程序； 4）撰写毕业设计说明书，要求具有引言、方案拟定、硬件设计过程和软件程序等。格式应符合规要求。 3．毕业设计课题成果的要求 （1）开题报告； （2）硬件电路原理图与其相应的软件程序； （3）毕业设计说明书。 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划安排 |  |  |  |
| 阶段 | 应完成的主要工作 |  | 计划起止时间 |
| 1 | 查阅、收集相关资料，写出开题报告 |  | 第3周 |
| 2 | 确定系统总体方案 |  | 第4周 |
| 3 | 硬件系统设计，包括元器件的选择和电路设计 |  | 第5-6周 |
| 4 | 绘制硬件电路图，包括单元电路图和整体电路图 |  | 第7-8周 |
| 5 | 编写系统软件程序，并调试 |  | 第9-10周 |
| 6 | 应用仿真实验板对设计系统进行实验、调试 |  | 第11-12周 |
| 7 | 撰写毕业设计论文 |  | 第13-14周 |
| 8 | 准备毕业答辩 |  | 第15周 |
| 主要参考文献 |  |  |  |
| - 蔡武昌，淮清，纪纲．流量测量方法和仪表的选用[M]．：化学工业，2001：105-12 - 田新启．光纤速度式涡轮流量传感器[J]．自动化仪表，2000，21（3）：14-16 - 王建强，郁凯元，辉．涡轮流量计动态特性分析[J]．金陵职业大学学报，2003，18（1）：36-38 - 淮清．“流量测量方法和仪表选用”讲座[J]．《自动化仪表》，1998年7月，19（7）：45-46 - 建华，艳琴，翟骁曙．MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用[M]．清华大学，2004 - 杰，黄鸿．传感器与检测技术[M]．：高等教育，2002 - 俊珍，林凤华．NTC热敏电阻的温度测量技术与线性电路[J]．职业技术学院学报，2008-03． - 王寅观，庆德，勇，海涛，钟斐晖，蔚，光．大管径超声波煤气流量计的研制[J]．冶金自动化，2000（4）：30-34 - 波．单片机温度自动控制系统[J]．自动化与仪器仪表，1996-05-006． - 忠华．基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现[D]．：理工大学硕士学位论文，2006． - 徐煜明，雁．单片机原理与接口技术[M]．：电子工业，2005，1：180-184 - 马刚，向仓．用Proteus与Keil整合构建单片机虚拟仿真平台[J]．现代电子技术，2006， - 239（24）：129 |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  | 审批人（签名）： |  |

### 学院毕业设计（论文）任务书

机电工程   系    测控技术与仪器    专业班   ：

毕业设计（论文）时间：   2014    年  3  月  10  日  至     2014   年  6  月  8 日

| 毕业设计（论文）题目： 基于MSP430单片机地下车库通风控制系统设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）任务 |  |  |  |
| 1．毕业设计课题应达到的目的 汽车在库启动、行驶和上下坡道时，都要排出废气，主要有害气体是一氧化碳。因此，地下车库一氧化碳的浓度应严格控制。通过本次毕业设计，使学生掌握基于单片机的测控系统设计、开发的过程和方法。 2．毕业设计课题任务的容和要求 （1）容 设计基于MSP430单片机地下车库通风控制系统。硬件部分主要涉与传感器的选择和接口电路的设计，软件部分即编写软件子程序。容包括：单片机的选型；传感器的选型与接口电路设计；显示接口电路设计；外围模块与单片机接口子程序的编写。 （2）技术要求 1) 通过液晶屏LED实时显示。 2) 通过键盘设定参数。 3) 实现传感器信号的采集、处理并通过单片机控制输出结果。 （3）工作要求 1）搜集资料，查阅文献，完成实习报告和开题报告； 2）进行总体方案设计，确定系统硬件电路； 3）编写系统软件程序； 4）撰写毕业设计说明书，要求具有引言、方案拟定、硬件设计过程和软件程序等。格式应符合规要求。 3．毕业设计课题成果的要求 （1）开题报告； （2）硬件电路原理图与其相应的软件程序； （3）毕业设计说明书。 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划安排 |  |  |  |
| 阶段 | 应完成的主要工作 |  | 计划起止时间 |
| 1 | 查阅、收集相关资料，写出开题报告 |  | 第3周 |
| 2 | 确定系统总体方案 |  | 第4周 |
| 3 | 硬件系统设计，包括元器件的选择和电路设计 |  | 第5-6周 |
| 4 | 绘制硬件电路图，包括单元电路图和整体电路图 |  | 第7-8周 |
| 5 | 编写系统软件程序，并调试 |  | 第9-10周 |
| 6 | 应用仿真实验板对设计系统进行实验、调试 |  | 第11-12周 |
| 7 | 撰写毕业设计论文 |  | 第13-14周 |
| 8 | 准备毕业答辩 |  | 第15周 |
| 主要参考文献 |  |  |  |
| - 卢江．温室通风控制系统设计．[硕士学位论文], ：农业大学,1999,6,1． - 海杰,本君,先智．地下停车库诱导射流通风方式的技术经济分析． - 殷平．无风道诱导风机通风空调系统研究-地下停车场工程实测与经济分析．全国暖通空调制冷2002 年学术论文集,363-366． - 马忠梅等．单片机的 C 语言应用程序设计．：航空航天大学,2000． - 王芳琴．单片机控制的节水灌溉系统的研究．[硕士学位论文],华中农业大学,2005,5,1． - 立科．单片机通讯技术与工程实践．：人民邮电,2005． - 丁锋．RS2485 总线在电子清纱器系统中的应用．纺织科技．2005,(6)：46-47． - 全为民．基于 RS-485 总线的病房数显呼叫器的设计．微计算机信息：2002,18(9)：50-51． - 炜,康．基于 RS2485/422 网络的蔬菜大棚自动监控系统．《电子技术》：2002,32(6)：5-7 - 朱培根，仁忠．地下车库射流诱导通风系统的检测．流体机械．2003,31(3)：60-63． - 岳峻岷．地下车库诱导通风的气流组织模拟与分析．[硕士学位论文], ： 工业大学,2001．7．1． - 茜．地下车库无风管诱导通风系统数值模拟研究 ．[硕士学位论文], ： 西南交通大学,2005．1．1． |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  | 审批人（签名）： |  |

### 学院毕业设计（论文）任务书

机电工程   系    测控技术与仪器    专业班   ：

毕业设计（论文）时间：   2014    年  3  月  10  日  至     2014   年  6  月  8 日

| 毕业设计（论文）题目： 基于MCS-51单片机的出租车计价器的设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）任务 |  |  |  |
| 1．毕业设计课题应达到的目的 基于单片机的出租车计价器设计包括传感器的选择、传感器信号的采集和处理、显示系统设计等容。本课题需要综合应用所学电路、单片机、测试技术等相关知识，设计基于单片机的测控仪器。通过本次设计使学生以智能水表的设计为切入点掌握测控仪器与测控系统的整体设计思路和具体设计过程。 2．毕业设计课题任务的容和要求 （1）容 设计一台出租车计价器，包括硬件和软件两方面容。硬件包括单片机的选型、传感器和液晶屏的选择与其接口电路设计；软件部分包括单片机对传感器输入信号的处理和控制液晶屏的显示容，并编写相应的测量和显示程序。 （2）技术要求 1) 通过液晶屏LED实时显示。 2) 通过键盘设定参数。 3) 实现传感器信号的采集、处理。 （3）工作要求 1）搜集资料，查阅文献，完成实习报告和开题报告； 2）进行总体方案设计，确定系统硬件电路； 3）编写系统软件程序； 4）撰写毕业设计说明书，要求具有引言、方案拟定、硬件设计过程和软件程序等。格式应符合规要求。 3．毕业设计课题成果的要求 （1）开题报告； （2）硬件电路原理图与其相应的软件程序； （3）毕业设计说明书。 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划安排 |  |  |  |
| 阶段 | 应完成的主要工作 |  | 计划起止时间 |
| 1 | 查阅、收集相关资料，写出开题报告 |  | 第3周 |
| 2 | 确定系统总体方案 |  | 第4周 |
| 3 | 硬件系统设计，包括元器件的选择和电路设计 |  | 第5-6周 |
| 4 | 绘制硬件电路图，包括单元电路图和整体电路图 |  | 第7-8周 |
| 5 | 编写系统软件程序，并调试 |  | 第9-10周 |
| 6 | 应用仿真实验板对设计系统进行实验、调试 |  | 第11-12周 |
| 7 | 撰写毕业设计论文 |  | 第13-14周 |
| 8 | 准备毕业答辩 |  | 第15周 |
| 主要参考文献 |  |  |  |
| - 忠华．基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现[D]．：理工大学硕士学位论文，2006． - 卫芳．基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究[D]．：科技大学，2005 - 波．单片机温度自动控制系统[J]．自动化与仪器仪表，1996-05-006． - 黄智传，富英．我国汽车电子产品的开发现状和发展前景[J]．中国电子报1994年3月10~20日连载 - 俊珍，林凤华．NTC热敏电阻的温度测量技术与线性电路[J]．职业技术学院学报，2008-03． - 忠华．基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现[D]．：理工大学硕士学位论文，2006． - 吴基安，吴洋．汽车电子新技术[M]．:电子工业，2006：45-56． - 杰，黄鸿．传感器与检测技术[M]．：高等教育，2002 - 德金，粤初．MCS-51系列单片机接口电路与应用程序实例（第三版）．:航空航天大学，2005，(3) - 华．MCS-51系列单片机实用接口技术[M]．：航空航天大学，1993 |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  | 审批人（签名）： |  |

### 学院毕业设计（论文）任务书

机电工程   系    测控技术与仪器    专业班   ：

毕业设计（论文）时间：   2014    年  3  月  10  日  至     2014   年  6  月  8 日

| 毕业设计（论文）题目： 基于MSP430单片机的家庭智能防火系统设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）任务 |  |  |  |
| 1．毕业设计课题应达到的目的 近年来，液化石油气、管道煤气进入了更多人的住宅里，各种家用电器也得到了广泛的使用，增加了火灾隐患。高层建筑人量增加，一旦发生火灾，灭火的难度更大。通过本设计使学生能够综合应用所学电路、单片机、测试技术等相关知识。 2．毕业设计课题任务的容和要求 （1）容 本课题需要综合应用所学电路、单片机、测试技术等相关知识，设计基于单片机的检测控制系统，设计软件和硬件两部分，具体包括单片机的选型；传感器和步进电机的选型与接口电路设计；外围模块与单片机接口子程序的编写。 （2）技术要求 1) 通过液晶屏LED实时显示。 2) 通过键盘设定参数。 ３）实现传感器信号的采集、处理并通过单片机控制输出结果。 （3）工作要求 1）搜集资料，查阅文献，完成实习报告和开题报告； 2）进行总体方案设计，确定系统硬件电路； 3）编写系统软件程序； 4）撰写毕业设计说明书，要求具有引言、方案拟定、硬件设计过程和软件程序等。格式应符合规要求。 3．毕业设计课题成果的要求 （1）开题报告； （2）硬件电路原理图与其相应的软件程序； （3）毕业设计说明书。 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划安排 |  |  |  |
| 阶段 | 应完成的主要工作 |  | 计划起止时间 |
| 1 | 查阅、收集相关资料，写出开题报告 |  | 第3周 |
| 2 | 确定系统总体方案 |  | 第4周 |
| 3 | 硬件系统设计，包括元器件的选择和电路设计 |  | 第5-6周 |
| 4 | 绘制硬件电路图，包括单元电路图和整体电路图 |  | 第7-8周 |
| 5 | 编写系统软件程序，并调试 |  | 第9-10周 |
| 6 | 应用仿真实验板对设计系统进行实验、调试 |  | 第11-12周 |
| 7 | 撰写毕业设计论文 |  | 第13-14周 |
| 8 | 准备毕业答辩 |  | 第15周 |
| 主要参考文献 |  |  |  |
| - 家福．基于GSM网络的智能监控模块设计#西南交通大学硕士论文,2006:23~28 - 雷,丁晓明,强．GSM短消息系统在远程数据采集中的应用．中国数据通信,2003,(3):58一61 - 喜东．主动红外入侵探测器原理与应用．中防产品信息,2003,2:36一37 - 于秀萍,王慧．智能防盗防火报警器的开发与研究．传感器技术,2000,1:32一34 - 冰彦．家庭无线智能防盗报警系统．安防科技,2003,3:70一71 - 薛伟． 基于GSM网络的火灾报警网络监控器的设计．江南大学硕士论文,2008:25~30 - 斌，郭红霞．短信收发模块Tc351的外围电路设计．单片机与嵌入式应用．2004(7):38一41 - 王晓娟,黄忠全．短消息系统设计与实现．大学学报．2004,27(5):96~98 - 毛钱萍．远程自动报警系统设计与实现．电子工程师．2006:62一64 - 黄天健,梁志坤．基于GSM模块TC35T的无线远程监控．应用天地,2004,(3):33一36 - 靳秀凤．2001．安防行业现状、未来和可持续发展．中防产品信息,6:5~10． - 雷晓平,罗海天．2002．多通道实时数据采集系统的设计和实现．计算机工业,28(11):230~231． - 峰,志杰．2006．无线数传电台实现数据可靠性传输技术的探讨．机械管理开发,88(1):107~108． - 万频,黄锴,永军等．2006．基于无线短消息的鱼塘远程监测系统．计算机工程与应用,25:199~201． - 王建新,世凤,史永江等．2005．远程监控技术的发展现状与趋势．国外电子测量技术,4:9~12． - 王金安．2009．农村安全技术防体系的构建．中国公共安全（综合版）,10:9~11． |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  | 审批人（签名）： |  |

### 学院毕业设计（论文）任务书

机电工程   系    测控技术与仪器    专业班   ：

毕业设计（论文）时间：   2014    年  3  月  10  日  至     2014   年  6  月  8 日

| 毕业设计（论文）题目： 基于MSP430单片机的家庭智能防盗系统设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）任务 |  |  |  |
| 1．毕业设计课题应达到的目的 目前，家庭主要的的防盗方式是安装防盗门、防盗窗，这种单纯的机械装置在实际的使用中暴露了很多隐患，家庭安防必须采用新的系统、新的方法来提供一个更加安全的居住环境。通过本次毕业设计，使学生掌握基于单片机的测控系统设计、开发的过程和方法。 2．毕业设计课题任务的容和要求 （1）容 本课题需要综合应用所学电路、单片机、测试技术等相关知识，设计基于单片机的检测控制系统，设计软件和硬件两部分，具体包括单片机的选型；传感器和步进电机的选型与接口电路设计；外围模块与单片机接口子程序的编写。 （2）技术要求 1) 通过液晶屏LED实时显示。 2) 通过键盘设定参数。 ３）实现传感器信号的采集、处理并通过单片机控制输出结果。 （3）工作要求 1）搜集资料，查阅文献，完成实习报告和开题报告； 2）进行总体方案设计，确定系统硬件电路； 3）编写系统软件程序； 4）撰写毕业设计说明书，要求具有引言、方案拟定、硬件设计过程和软件程序等。格式应符合规要求。 3．毕业设计课题成果的要求 （1）开题报告； （2）硬件电路原理图与其相应的软件程序； （3）毕业设计说明书。 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划安排 |  |  |  |
| 阶段 | 应完成的主要工作 |  | 计划起止时间 |
| 1 | 查阅、收集相关资料，写出开题报告 |  | 第3周 |
| 2 | 确定系统总体方案 |  | 第4周 |
| 3 | 硬件系统设计，包括元器件的选择和电路设计 |  | 第5-6周 |
| 4 | 绘制硬件电路图，包括单元电路图和整体电路图 |  | 第7-8周 |
| 5 | 编写系统软件程序，并调试 |  | 第9-10周 |
| 6 | 应用仿真实验板对设计系统进行实验、调试 |  | 第11-12周 |
| 7 | 撰写毕业设计论文 |  | 第13-14周 |
| 8 | 准备毕业答辩 |  | 第15周 |
| 主要参考文献 |  |  |  |
| - 家福．基于GSM网络的智能监控模块设计#西南交通大学硕士论文,2006:23~28 - 雷,丁晓明,强．GSM短消息系统在远程数据采集中的应用．中国数据通信,2003,(3):58一61 - 喜东．主动红外入侵探测器原理与应用．中防产品信息,2003,2:36一37 - 于秀萍,王慧．智能防盗防火报警器的开发与研究．传感器技术,2000,1:32一34 - 冰彦．家庭无线智能防盗报警系统．安防科技,2003,3:70一71 - 薛伟． 基于GSM网络的火灾报警网络监控器的设计．江南大学硕士论文,2008:25~30 - 斌，郭红霞．短信收发模块Tc351的外围电路设计．单片机与嵌入式应用．2004(7):38一41 - 王晓娟,黄忠全．短消息系统设计与实现．大学学报．2004,27(5):96~98 - 毛钱萍．远程自动报警系统设计与实现．电子工程师．2006:62一64 - 黄天健,梁志坤．基于GSM模块TC35T的无线远程监控．应用天地,2004,(3):33一36 - 靳秀凤．2001．安防行业现状、未来和可持续发展．中防产品信息,6:5~10． - 雷晓平,罗海天．2002．多通道实时数据采集系统的设计和实现．计算机工业,28(11):230~231． - 峰,志杰．2006．无线数传电台实现数据可靠性传输技术的探讨．机械管理开发,88(1):107~108． - 万频,黄锴,永军等．2006．基于无线短消息的鱼塘远程监测系统．计算机工程与应用,25:199~201． - 王建新,世凤,史永江等．2005．远程监控技术的发展现状与趋势．国外电子测量技术,4:9~12． |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  | 审批人（签名）： |  |

### 学院毕业设计（论文）任务书

机电工程   系    测控技术与仪器    专业班   ：

毕业设计（论文）时间：   2014    年  3  月  10  日  至     2014   年  6  月  8 日

| 毕业设计（论文）题目： 基于MSP430单片机的智能热量表的设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）任务 |  |  |  |
| 1．毕业设计课题应达到的目的 热量计是实施城市供热体制改革推行按热量收费的关键设备对热量消耗全部智能计算，以用户实际耗用热量为计量收费依据。通过本次毕业设计，使学生掌握基于单片机的测控系统设计、开发的过程和方法。 2．毕业设计课题任务的容和要求 （1）容 设计智能热量表实现对供热系统中流量、温度、热量的测量；LCD显示热量、流量、温度等信息；电源停止供电时保存所有数据，恢复供电后正常计量。包括硬件电路的选择和软件程序的编写。 （2）技术要求 - 用液晶屏显示包括瞬时流量、累积流量、时间日期等测量数值和仪器参数。 - 单电池供电，超低功耗设计，一节3．6V锂电池供电。 - 流量计整机精度为1%。 （3）工作要求 1）搜集资料，查阅文献，完成实习报告和开题报告； 2）进行总体方案设计，确定系统硬件电路； 3）编写系统软件程序； 4）撰写毕业设计说明书，要求具有引言、方案拟定、硬件设计过程和软件程序等。格式应符合规要求。 3．毕业设计课题成果的要求 （1）开题报告； （2）硬件电路原理图与其相应的软件程序； （3）毕业设计说明书。 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划安排 |  |  |  |
| 阶段 | 应完成的主要工作 |  | 计划起止时间 |
| 1 | 查阅、收集相关资料，写出开题报告 |  | 第3周 |
| 2 | 确定系统总体方案 |  | 第4周 |
| 3 | 硬件系统设计，包括元器件的选择和电路设计 |  | 第5-6周 |
| 4 | 绘制硬件电路图，包括单元电路图和整体电路图 |  | 第7-8周 |
| 5 | 编写系统软件程序，并调试 |  | 第9-10周 |
| 6 | 应用仿真实验板对设计系统进行实验、调试 |  | 第11-12周 |
| 7 | 撰写毕业设计论文 |  | 第13-14周 |
| 8 | 准备毕业答辩 |  | 第15周 |
| 主要参考文献 |  |  |  |
| - 王智超，狄洪发．供暖计量收费的现状与问题．区域供热，2002，3:l-5 - 徐伟．住宅计量供热技术的发展、相关问题的思考与国外供热计量与收费技术方案的比 - 较．区域供热，2003，3:48-50 - 郭戈，杜红林，闰继宏，黄瑞．热能计量表的技术现状与展望．工业大学学报，2003，29(2):81-85 - 王树译．供热计量仪表的前景．中国科技信息，2004，9:17-18 - 听莹．采暖分户计量若千问题的探讨．建筑，2004，2:67-69 - 王东伟，金志军，史振东等．国家级热能表检定装置的建立．现代测量与实验室管理，2005，3:11-13 - 温力杰．热能计量表准确度的整体检定．冶金，2005，3:23-25 - 鑫，邱华．Ic卡式热能表充值系统的设计．仪器仪表永华，2005，4:34-39 - 刚，恒健．热能表中积算器非线性修正方法探讨．中国仪器仪表，2005，7:23-25 - 芬．供热计量的相关问题．科技，2005，3:9-11 - 侯长来．氟利昂饱和蒸汽在热能表中的应用．中国仪器仪表，2005，3:43-45 - 恒健，宋力．热能表软件中的非线性修正．中国计量，2005，3:6-8 - 江建林．关于集中批热分户计量的解决方案与措施控制． |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  | 审批人（签名）： |  |

### 学院毕业设计（论文）任务书

机电工程   系    测控技术与仪器    专业班   ：

毕业设计（论文）时间：   2014    年  3  月  10  日  至     2014   年  6  月  8 日

| 毕业设计（论文）题目： 基于MSP430单片机的振动测量仪的设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）任务 |  |  |  |
| 1．毕业设计课题应达到的目的 在发动机研制过程中，分析和实测发动机的振动，采取措施来排除振动故障，提高发动机的持久性和可靠性具有重要的意义。通过本次毕业设计，使学生掌握基于单片机的测控系统设计、开发的过程和方法。 2．毕业设计课题任务的容和要求 （1）容 本课题需要综合应用所学电路、单片机、测试技术等相关知识，设计基于单片机的检测控制系统，设计软件和硬件两部分，具体包括单片机的选型；传感器和步进电机的选型与接口电路设计；外围模块与单片机接口子程序的编写。 （2）技术要求 1）实现传感器信号的采集、处理并通过单片机控制输出结果。 （3）工作要求 1）搜集资料，查阅文献，完成实习报告和开题报告； 2）进行总体方案设计，确定系统硬件电路； 3）编写系统软件程序； 4）撰写毕业设计说明书，要求具有引言、方案拟定、硬件设计过程和软件程序等。格式应符合规要求。 3．毕业设计课题成果的要求 （1）开题报告； （2）硬件电路原理图与其相应的软件程序； （3）毕业设计说明书。 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）进度计划安排 |  |  |  |
| 阶段 | 应完成的主要工作 |  | 计划起止时间 |
| 1 | 查阅、收集相关资料，写出开题报告 |  | 第3周 |
| 2 | 确定系统总体方案 |  | 第4周 |
| 3 | 硬件系统设计，包括元器件的选择和电路设计 |  | 第5-6周 |
| 4 | 绘制硬件电路图，包括单元电路图和整体电路图 |  | 第7-8周 |
| 5 | 编写系统软件程序，并调试 |  | 第9-10周 |
| 6 | 应用仿真实验板对设计系统进行实验、调试 |  | 第11-12周 |
| 7 | 撰写毕业设计论文 |  | 第13-14周 |
| 8 | 准备毕业答辩 |  | 第15周 |
| 主要参考文献 |  |  |  |
| - 方彦军,程继红．检测技术与系统．:中国电力,2006．4:17一18 - 朱麟章．试验参数的检测和控制．:中国机械,1989．10,56一58 - 红卫．微型计算机基本原理与接口技术．:科学,2003:281一283 - 国厚步进电机驱动与控制系统的设计[J]煤矿机械2008．29卷第2期 - 晗步进电机集成式驱动器的设计,工业大学硕士论文2006 - 董晓庆等步进电机驱动器的关键技术研究[J]单片机与嵌入系统2008．(6) - 娟．并网逆变器关键技术的研究，[硕士学位论文]．：航空航天大学，2008． - 龙．MSP430 单片机应用系统开发典型实例．：中国电力，2005． - 朱广斌．交流伺服系统控制器的设计与研究，[硕士学位论文]．：航空航天大学，2008． - 春玲，阎新堂，孟宪宇．交流电参数的同步采样方法研究．工学院学报，2004，24(3)：18~20． - 小龙．MSP430 系列单片机接口技术与系统设计实例．：航空航天大学，2002． - 胡大可．MSP430 系列单片机 C 语言程序设计与开发．：航空航天大学，2003． - 胡大可．MSP430 系列超低功耗 16 位单片机原理与应用．：航空航天大学，2000 |  |  |  |
| 指导教师（签名）： |  | 审批人（签名）： |  |