目  录

一、工程概况- 1 -

三、施工平面布置- 1 -

见附页- 2 -

四、编制依据- 2 -

五、塔吊基础计算书- 2 -

- 一、工程概况

本工程7#楼为33层框剪高层建筑

工程名称：桓大·国际

建筑面积：24565.61m2

层数：33层

层高：99.0米

建设地点：市璧山区青杠街道白云湖200号旁

建设单位：市桓大建设集团房地产开发

二、基本参数

1、吊塔：

吊塔型号：QTZ63

起重工作幅度：最小2.5m     最大60m

额定起重量：  1300kg-6000kg

最大工作高度：固定式110.0m   附着式220m

塔身截面积：  1.8m×1.8m

整机功就：    39KW

2、塔基基础：采用人工挖孔桩,桩顶标高—1.7米，桩端不设扩大头，桩端入中风化砾岩1.50m；桩混凝土等级C30,桩长7.6m；钢筋HRB400。

承台尺寸长(a)=4.00m,宽(b)=4.00m,高(h)=1.70m，桩中心与承台中心1.60m,承台面标高-70cm；承台混凝土等级C35，底面双向68φ14200。

- 三、施工平面布置

- 见附页

- 四、编制依据

《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992

《建筑地基基础设计规》GB50007-2011

《建筑结构荷载规》GB50009-2001（06版本）

《混凝土结构设计规》GB50010-2010

南沙城-商务A栋工程《施工组织设计》与其建筑、结构施工图纸

QTZ6013型塔式起重机《使用说明书》

- 五、塔吊基础计算书

1.计算参数

（1）基本参数

采用1台QTZ63塔式起重机，塔身尺寸1.6m,基坑底标高-1.8m现场地面标高0.00m,承台面标高-700mm；采用人工挖孔桩基础.

（2）计算参数

1）塔吊基础受力情况

| 荷载工况 | 基础荷载 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P(kN) |  | M(kN.m) |  |
|  | Fk | Fh | M | MZ |
| 工作状态 | 950.00 | 30.00 | 1600.00 | 340.00 |
| 非工作状态 | 850.00 | 70.00 | 1800.00 | 0 |

比较塔吊的工作状态和非工作状态的受力情况，塔吊基础按非工作状态计算如图

Fk=850.00kN,Fh=70.00kN

M=1800.00+70.00×1.30=1891.00kN.m

Fk，=850.00×1.35=1147.50kN,Fh，=70.00×1.35=94.50kN

Mk=(1800.00+70.00×1.30)×1.35=2552.85kN.m

2）桩顶以下岩土力学资料

| 序号 | 地层名称 | 厚度L (m) | 极限侧阻力标准值qsik(kPa) | 岩石饱和单轴抗压强度标准值frk(kPa) | qsik*i (kN/m) | 抗拔系数λi | λiqsiki (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淤泥质土 | 8.80 | 12.00 | 40.00 | 105.60 | 0.40 | 42.24 |
| 2 | 中砂 | 8.10 | 53.00 | 120.00 | 429.30 | 0.50 | 214.65 |
| 3 | 中风化砾岩 | 1.50 | 160.00 | 3000.00 | 240.00 | 0.50 | 120.00 |
|  | 桩长 | 18.40 |  | ∑qsik*Li | 774.90 | ∑λiqsik*Li | 376.89 |

（3）基础设计主要参数

基础桩采用4根φ800钻(冲)孔灌注桩,桩顶标高-5.35m,桩端不设扩大头，桩端入中风化砾岩1.50m；桩混凝土等级C30,fC=14.30N/mm2 ,EC=3.00×104N/mm2；ft=1.43N/mm2 ,桩长18.40m；钢筋HRB335,fy=300.00N/mm2,Es=2.00×105N/mm2。

承台尺寸长(a)=5.00m,宽(b)=5.00m,高(h)=1.40m，桩中心与承台中心1.60m,承台面标高-4.05m；承台混凝土等级C35，ft=1.57N/mm2 ,fC=16.70N/mm2,γ砼=25kN/m3。

Gk=abhγ砼=5.00×5.00×1.40×25=875.00kN

塔吊基础尺寸示意图

2.桩顶作用效应计算

（1）竖向力

1）轴心竖向力作用下

Nk=(Fk＋Gk)/n=(850.00+875.00)/4=431.25kN

2）偏心竖向力作用下

按照Mx作用在对角线进行计算，Mx=Mk=1891.00kN.m，yi=1.60×20.5=2.26m

Nk =(Fk＋Gk)/n±Mxyi/Σ

yi2=(850.00+875.00)/4±(1891.00×2.26)/(2×2.262)=431.25±418.36

Nkmax=849.61kN, Nkmin=12.89kN (基桩不承受竖向拉力)。

(2)水平力

Hik=Fh/n=70.00/4=17.50kN

3.桩基竖向承载力验算

（1）单桩竖向极限承载力标准值计算

d=0.80m=800mm,hr=1.50m,hr/d=1.50/0.80=1.88,查表得：ζr=0.89

Ap=πd2/4=3.14×0.802/4=0.50m2

Qsk=u∑qsiki=πd∑qsiai=3.14×0.80×774.90=1946.55kN

Qrk=ζrfrkAp=0.89×3000.00×0.50=1335.00kN，

Quk=Qsk+Qrk=1946.55+1335.00=3281.55kN

Ra=1/KQuk=1/2×3281.55=1640.78kN

(2)桩基竖向力作用下

1）轴心竖向力作用下

Nk=431.25kN＜Ra=1640.78kN,竖向承载力满足要求。

2）偏心竖向力作用下

Nkmax=849.61kN＜Ra=1.2×1640.78=1968.94kN,竖向承载力满足要求。

4.单桩水平承载力验算

（1）单桩水平承载力特征值计算

αE=Es/Ec=2.00×105/3.00×104=6.67,γm=2,ζN=0.50

ρg=0.2+(2000-800)/(2000-300)×(0.65-0.2)=0.52%

Wo=πd/32[d2＋2(ES/EC－1)ρgd02]

=(3.14×0.80/32)×[0.802+2×(6.67-1)×0.52%×(0.80-2×0.10)2]=0.05m3

Io=Wod/2=0.05×0.80/2=0.0200m4

EI=0.85ECIo=0.85×3.00×107×0.0200=510000kN.m2

查表得:m=6.00×103kN/m4  ,bo =0.9(1.5d+0.5)=1.53m=1530mm

α=(mbo/ ECI)0.2=(6.00×1000×1.53/510000)0.2=0.45

αL=0.45×18.40=8.28＞4,按αL=4,查表得:υm=0.768

Nk=(Fk’＋1.2Gk)/n=(1147.50+1.2×875.00)/4=549.38kN

An=πd2/4[1＋

(Es/Ec-1)Pg]=3.14×0.802/4×(1+(6.67-1)×0.52%)=0.52m2

Rha=（0.75αγmftW0/υm)(1.25+22ρg)(1+ζNNk/γmftAn)

=(0.75×0.45×2×1.43×1000×0.05/0.768)×(1.25+22×0.52%)×[1+0.50×549.38/(2×1.43×1000×0.52)]=101.58kN

（2）桩基水平承载力计算

Hik=17.50kN＜Rha=101.58kN,水平承载力满足要求。

5.抗拔桩基承载力验算

（1）抗拔极限承载力标准值计算

Tgk=1/nu1Σλ

iqsikLi=1/4×(1.60×2+0.80)×4×376.89=1507.56kN

Tuk=ΣλiqsikuiLi=376.89×3.14×0.80=946.75kN

(2)抗拔承载力计算

Ggp=5.00×5.00×18.30×(18.80-10)/4=1006.50kN

Gp=3.14×0.402×18.40×(25-10)=138.00kN

Tgk/2+Ggp=1507.56/2+1006.50=1760.28kN

Tuk/2+Gp=946.75/2+138.00=611.38kN

由于基桩不承受竖向拉力,故基桩呈整体性和非整体性破坏的抗拔承载力满足要求。

6.抗倾覆验算

bi=5.00/2+1.60=4.10m   ai=5.00/2=2.50m

倾覆力矩M倾=M＋Fhh=1800+70.00×(14.154.05)=2507.00kN.m

抗倾覆力矩M抗=（Fk＋Gk）ai＋2(Tuk/2+Gp)bi

=(850.00+875.00)×2.50+2×(946.75/2+138.00)×4.10=9325.78kN.m

M抗/M倾=9325.78/2507.00=3.72

抗倾覆验算3.72＞1.6,满足要求。

(1)桩身承载力验算

1)正截面受压承载力计算

按照Mx作用在对角线进行计算，Mx=Mk=2552.85kN.m，yi=1.60×20.5=2.26m

Nk=(Fk‘＋1.2Gk)/n±Mxyi/Σ

yi2=(1147.50+1.2×875.00)/4±(2552.85×2.26)/(2×2.262)

=549.38±564.79

Nkmax=1114.17kN，Nkmin=-15.42kN

Ψc=0.70,ΨcfcAp=0.70×14.30×1000×0.50=5005.00kN

正截面受压承载力=5005.00kN＞Nkmax=1114.17kN,满足要求。

2）配筋计算

配筋率ρ=ρg=0.52%

As=ρAP=0.52%×0.50×106=2600mm2,采用HRB335，fy=300.00N/mm2取920

As1=9×314=2826mm2>As=2600mm2(满足要求)

3)正截面受拉承载力计算

fyAs=300×2826=847800N=847.80kN

fyAs=847.80kN＞Nkmin=15.42kN,正截面受拉承载力满足要求。

M倾/(4x1As)=2507.00×1000/(4×1.60×2826)=138.61N/mm2

M倾/(4x1As)=138.61N/mm2＜300.00N/mm2,满足要求。

(2)承台受冲切承载力验算

1）塔身边冲切承载力计算

Fι=F－1.2ΣQik=Fk，=1147.50kN，ho=1.40-0.10=1.30m=1300mm

βhp=1.0+[(2000-1400)/(2000-800)]×(0.9-1.0)=0.95

а0=1.60-0.80/2-1.70/2=0.35m,λ=а0/ho=0.35/1.30=0.27

β0=0.84/(0.27+0.2)=1.79，um=4×(1.70+1.30)=12.00m

βhpβ

0umftho=0.95×1.79×12.00×1.57×1000×1.30=41648.65kN

承台受冲切承载力=41648.65kN＞Fι=1147.50kN,满足要求。

2)角桩向上冲切力承载力计算

N1=Nk，=Fk，/n+ Mxyi/Σ

yi2=1147.50/4+2552.85×2.26/(2×2.262)=851.66kN

V=2Nk，=2×851.66=1703.33kN

λ1x=λ1y=а0/ho=0.35/1.30=0.27,c1=c2=0.90+0.40=1.30m

β1x=β1y=0.56/(λ1x+0.2)=0.56/(0.27+0.2)=1.19

[β1x(c2+а1y/2)+β1y(c1+а1x/2)]βhpftho

=1.19×(1.30+0.35/2)×2×0.95×1.57×1000×1.30=6806.68kN

角桩向上冲切承载力=6806.7kN＞V=1703.33kN,满足要求。

3)承台受剪切承载力验算

Nk，=Fk，/n+ Mxyi/Σ

yi2=1147.50/4+2552.85×2.26/(2×2.262)=851.66kN

V=2Nk，=2×851.66=1703.32kN

βhs=(800/ho)1/4=(800/1300)0.25=0.89,λ=а0/ho=0.35/1.30=0.27

α=1.75/(λ+1)=1.75/(0.27+1)=1.38,b0=5.00m=5000mm

βhsαftb0ho=0.89×1.38×1.57×1000×5.00×1.30=12533.78kN

承台受剪切承载力=12533.78kN＞V=1703.32kN,满足要求。

(4)承台抗弯验算

1)承台弯矩计算

Ni=Fk/n+ Mxyi/Σ

yi2=1147.50/4+2552.85×2.26/(2×2.262)=851.66kN,xi=1.60m

M=ΣNixi=2×851.66×1.60=2725.31kN.m

2)承台配筋计算

承台采用HRB335，fy=300.00N/mm2

As=M/0.9fyho=2725.31×106/(0.9×300×1300)=7764mm2

取3118 164mm (钢筋间距满足要求),As=31×254=7874mm2

承台配筋面积7874mm2＞7764mm2,满足要求。

7.计算结果

（1）基础桩

钻(冲)孔4根φ800灌注桩，桩顶标高-5.35m,桩长18.40m,桩端入中风化砾岩1.50m；桩混凝土C30,，桩身钢筋采用920，箍筋采用φ8250mm。

（2）承台

长(a)=5.00m ,宽(b)=5.00m,高(h)=1.40m;桩中心与承台中心1.60m,承台面标高-4.05m；混凝土等级C35,承台底钢筋采用双向3118164mm。

（3）基础大样图

塔吊基础平面图

桩大样图

塔吊基础剖面图

塔

吊

基

础

安

全

专

项

施

工

方

案

市桓大建设集团

2017年8月9日