表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区7#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 十四层西面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区7#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 十四层东面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区9#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 十三层西面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区9#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 十三层东面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区10#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 十二层西面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区10#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 十二层东面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区11#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 十四层东面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区11#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 九层02卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区12#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 八层西面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区12#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 八层中间卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C7.3.7  卸料平台（落地式）验收表

编号：

| 工程名称 |  | 太原富力桃园小区12#楼 | 施工单位 （总包） |  | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  | 八层东面卸料平台 |  |  | 安装日期 |  |  | 年 月 日 |
| 平台类型 |  | 固定□ 移动□ |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 平台面积 |  |  |  |  | 限定荷载 |  |  |  |
| 编号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 按规范进行设计计算，编制专项施工方案，经上级审批 |  |  |  |  | 方案经过审批 |  |  |
| 2 | 底部坚实平整，符合施工方案要求，有排水措施 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 3 | 立杆、大小横杆设置与间距符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 4 | 剪刀撑搭设、间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 5 | 拉结、支撑设置的间距、角度、设置符合规定 |  |  |  |  | 符合安全规定 |  |  |
| 6 | 架体横平竖直、整体稳定牢固、材质符合规定 |  |  |  |  | 架体稳定材质符合规定要求 |  |  |
| 7 | 架体的立杆材质、连接部位与方式符合规定 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 8 | 操作、施工作业面四周防护严密、牢靠、安全 |  |  |  |  | 防护严密、牢固安全 |  |  |
| 9 | 操作平台面铺设材料符合规定、不留孔隙 |  |  |  |  | 铺设严密 |  |  |
| 10 | 登高扶梯防护措施齐全 |  |  |  |  | 防护措施齐全 |  |  |
| 11 | 进入作业面的通道铺设牢固、平整 |  |  |  |  | 通道铺设牢固、平整 |  |  |
| 12 | 有限载标志牌、严禁超载 |  |  |  |  | 符合规定要求 |  |  |
| 13 | 移动式操作平台，轮子与平台连接牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，使用时有可靠的固定措施 |  |  |  |  | / |  |  |
| 验收结论： 施工单位项目经理部（章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 验收意见： 监理单位项目监理部（章） 总监理工程师（专业监理工程师）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |